**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18299/5317/2022)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Τίτλος Προμήθειας:** | **Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης, προϊόντων πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης.** |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **Αριθ. Μελέτης:** | **25/2021 Τ.Υ.** |
| **Προϋπολογισμός:** | **1.361.831,86 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α.Α.** | **Περιγραφή είδους** | **Μ.Μ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδος (€)** | **Δαπάνη (€)** |
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | τεμ. | 11 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ RTU – 8 DO | τεμ. | 37 |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 ½" D.C. 9-12V | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" D.C. 9-12V | τεμ. | 133 |  |  |
| 6 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ | τεμ. | 46 |  |  |
| 7 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ | τεμ. | 34 |  |  |
| 8 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 6¨ | τεμ. | 76 |  |  |
| 9 | ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ | τεμ. | 5 |  |  |
| 10 | ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | τεμ. | 12 |  |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  | τεμ. | 1 |  |  |
| 12 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER  | τεμ. | 1 |  |  |
| 13 | ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UPS | τεμ. | 1 |  |  |
| 14 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  | τεμ. | 1 |  |  |
| 15 | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  | τεμ. | 1 |  |  |
| 16 | ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | τεμ. | 80 |  |  |
| 17 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | τεμ. | 80 |  |  |
| 18 | ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | τεμ. | 91 |  |  |
| 19 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ | τεμ. | 91 |  |  |
| 20 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ 150Χ120Χ100CM | τεμ. | 2 |  |  |
| 21 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ 65Χ75Χ35CM | τεμ. | 10 |  |  |
| 22 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ HDPE 10m3 | τεμ. | 4 |  |  |
| 23 | ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΜΕ INVERTER 10m3 | τεμ. | 1 |  |  |
| 24 | ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΜΕ INVERTER 5m3 | τεμ. | 1 |  |  |
| 25 | ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | m | 51.150 |  |  |
| 26 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ110 | m | 120 |  |  |
| 27 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ75/16 ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ PE 100 | m | 300 |  |  |
| 28 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ50/10 ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ PE 100 | m | 480 |  |  |
| 29 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ32/6 ΑΤΜ | m | 3.370 |  |  |
| 30 | ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ17/30ΕΚ/1,6L/H ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΛΚΟ | m | 47.000 |  |  |
| 31 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ | τεμ. | 215 |  |  |
| 32 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 - 9 M | τεμ. | 250 |  |  |
| 33 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1 1/2" | τεμ. | 4 |  |  |
| 34 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1" | τεμ. | 11 |  |  |
| 35 | ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1 1/2" | τεμ. | 4 |  |  |
| 36 | ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1" | τεμ. | 11 |  |  |
| 37 | ΜΑΝΟΜΕΤΡO ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ¼" | τεμ. | 58 |  |  |
| 38 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1/2''  | τεμ. | 38 |  |  |
| 39 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1/2''  | τεμ. | 38 |  |  |
| 40 | ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ | τεμ. | 3 |  |  |
| 41 | ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 1" | τεμ. | 3 |  |  |
| 42 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 1/2" | τεμ. | 60 |  |  |
| 43 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1" | τεμ. | 399 |  |  |
| 44 | ΡΑΚΟΡ Μ/Γ 1 1/2" Θ-Θ | τεμ. | 120 |  |  |
| 45 | ΡΑΚΟΡ Μ/Γ 1" Θ-Θ | τεμ. | 798 |  |  |
| 46 | ΜΑΣΤΟΣ Μ/Γ 1 1/2" | τεμ. | 120 |  |  |
| 47 | ΜΑΣΤΟΣ Μ/Γ 1" | τεμ. | 798 |  |  |
| 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1,2 m3 | τεμ. | 1 |  |  |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 2X1,5mm | m | 1.215 |  |  |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 3X1,5mm | m | 132 |  |  |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 4X1,5mm | m | 65 |  |  |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 5X1,5mm | m | 134 |  |  |
| 53 | ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | m | 1.546 |  |  |
| 54 | ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 990 |  |  |
| 55 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16-20 | τεμ. | 23.500 |  |  |
| 56 | ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2¨ ΥΨΟΥΣ 3Μ | τεμ. | 37 |  |  |
| 57 | ΕΤΟΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ | m2 | 1.200 |  |  |
| 58 | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ | τεμ. | 13 |  |  |
| 59 | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ | τεμ. | 124 |  |  |
| 60 | ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ | τεμ. | 8 |  |  |
| 61 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ | τεμ. | 13 |  |  |
| 62 | ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ | m | 8 |  |  |
| 63 | ΠΑΓΚΑΚΙ | τεμ. | 20 |  |  |
| 64 | ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ | τεμ. | 6 |  |  |
| 65 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ RTU & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | σετ | 1 |  |  |
| 66 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΛΕΕΛΕΓΧΟΥ | σετ | 1 |  |  |
| 67 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | έτη | 3 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |  |
| **ΦΠΑ 24 %** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |  |

Τόπος, ημερομηνία

.........................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)